CHƯƠNG TRÌNH  DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

# 1. Tên nghề, mã nghề:

# Tên nghề: Sửa chữa điện lạnh dân dụng

# Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1. Mô tả về khóa học: Khóa học Điện dân dụng nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp, trang bị cho người học kiến thức chung về nghề sửa chữa điện dân dụng; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

# 3.2. Mục tiêu đào tạo

- Kiến thức:

+ Trình bày được phương pháp tính toán tiết diện dây dẫn, thiết bị đóng cắt,  phụ tải của một căn hộ.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp lắp đặt và quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện gia dụng, máy biến áp một pha, động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha, một pha, động cơ điện vạn năng.

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn điện và phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động; phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo đồng hồ, phương tiện đo điện.

+ Tính toán, thiết kế, lắp đặt sửa chữa được hệ thống điện nội thất, hệ thống chiếu sáng cho: gia đình, cơ quan, xưởng sản xuất.

+ Sửa chữa thành thạo các đồ điện gia dụng: Bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, bếp điện, bình nước nóng, tủ lạnh, máy giặt…

+ Sửa chữa, quấn mới các loại máy biến áp 1 pha, máy nạp ác quy, ổn áp công suất nhỏ ( 0,5 KVA đến 5 KVA)

+ Sửa chữa, quấn mới các loại động cơ 1 pha: máy bơm nước, quạt bàn, quạt trần, quạt treo tường, quạt cây …

+ Sửa chữa, quấn mới các loại động cơ 3 pha, sửa chữa động cơ điện vạn năng.

+ Lắp đặt, sửa chữa được các thiết bị  điện trong công nghiệp và dân dụng.

- Thái độ:

+ Tích cực chủ động trong học tập, rèn luyện tính tỉ mỉ cẩn thận trong thực hiện công việc, bảo đảm an toàn trong lao động. Chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà xưởng và đặc thù của nghề.

# 4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:

- Số lượng môn học, mô đun: 05

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 420 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  96  giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 315 giờ; Kiểm tra: 9 giờ.

- Thời gian khóa học: 3 tháng.

5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học, học phần | Số TC | Thời gian học tập(giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | LT | TH/Thực tập |  | Kiểm tra |
| MH 01 | Điện cơ bản | 1 | 30 | 10 | 19 |  | 1 |
| MĐ 02 | Thiết kế lắp đặt hệ thống điện căn hộ | 5 | 120 | 29 | 89 |  | 2 |
| MĐ 03 | Sửa chữa vận hành thiết bị điện gia dụng | 5 | 120 | 29 | 89 |  | 2 |
| MĐ 04 | Máy điện | 2 | 75 | 14 | 59 |  | 2 |
| MĐ 05 | Trang bị điện | 2 | 75 | 14 | 59 |  | 2 |
|  | Tổng | 15 | 420 | 96 | 315 |  | 9 |

6. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/ MÔĐUN

CHƯƠNG TRÌNH

MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ 01

Thời gian mô đun: 30giờ ( Lý thuyết 10, thực hành 20 )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: Đây là mô đun chuyên ngành đầu tiên.

- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: Học xong mô đun này học sinh có năng lực:

- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tháo lắp và sửa chữa các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản suất.

- Phán đoán hư hỏng và sửa chữa được các thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Vật liệu điện | 5 | 2 | 3 |  |
| 2 | Khí cụ điện | 25 | 8 | 16 | 1 |
|  | Cộng | 30 | 10 | 19 | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:Vật liệu điện

Mục tiêu của bài:

- Làm việc an toàn cho người và thiết bị theo các qui định về an toàn lao động.

- Phân biệt, nhận dạng được các vật liệu điện thông dụng.

- Phân tích được tính chất các vật liệu điện thông dụng.

- Sử dụng đúng các vật liệu này theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong các điều kiện xác định.

Bài 2: Khí cụ điện

Mục tiêu của bài:

-  An toàn cho người và thiết bị theo các qui định về an toàn lao động.

-  Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện hạ áp theo nội dung đã học.

-  Lựa chọn được các khí cụ điện để sử dụng cho từng trường hợp cụ thể theo tiêu chuẩn Việt Nam.

-  Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa lỗi các khí cụ điện theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Nội dung của bài:

1. Khái niệm

2. Phân loại

- Phân loại theo công dụng

- Phân loại theo điện áp

- Phân loại theo nguyên lý làm việc

3. Yêu cầu chung với khí cụ điện

4. Khí cụ điện đóng cắt

- Cầu dao

- Công tắc

- Áptômát

- Công tắc tơ - Khởi động từ

- Tính toán, Chọn lựa và mắc khí cụ đóng cắt trên hệ thống điện

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ đóng cắt.

5. Khí cụ điện bảo vệ

- Cầu chì

- Rơ le nhiệt

- Rơ le điện áp

- Thiết bị chống dòng điện rò

- Tính toán, chọn lựa và mắc khí cụ điện bảo vệ trên hệ thống điện.

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điện bảo vệ.

6. Khí cụ điện điều khiển

- Nút ấn

- Bộ khống chế

- Rơle trung gian

- Rơle thời gian

- Rơle tốc độ

- Chọn lựa, mắc khí cụ điều khiển trên hệ thống điện

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điều khiển.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

-  Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh.. cách điện các loại.

-  Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Các bảng gắn các loại vật liệu, khí cụ điện.

-  Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. Bao gồm:

-  Máy cắt Bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay.

-   Bộ cắt ống, uốn ống, ven răng ống (dùng động cơ).

-  VOM, M, Tera, ampare kìm, máy đo độ sáng.

-  Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ.

-  Bộ mô hình khí cụ điện dàn trãi, hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). Bao gồm:

-  Kit thực hành môn học Điện cơ bản.

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, Overhead, máy chiếu vật thể ba chiều

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Thuộc tính cách điện, dẫn điện của các vật liệu điện

-  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, ứng dụng của các loại khí cụ điện

-  Cách sử dụng, vẽ sơ đồ nối dây các mạng điện và khí cụ điện

* Về kỹ năng: Đánh gía kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Nhận dạng, phân biệt, đọc thông số của các loại khí cụ điện

-  Thực hiện lắp đặt mạng điện theo yêu cầu cho trước.

-  Sửa chữa các thiết bị điện gia dụng hư hỏng theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho học sinh tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

-  Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho học sinh trước khi thực hiện bài giảng.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung vào phần khí cụ điện, vì đây là thiết bị cơ bản trong lĩnh vực điện dân dụng.

-  Chú ý an toàn điện trong quá trình thực hiện,

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Nghề Điện DÂn Dụng

tác giả: Nguyễn Văn Bính - Trần Mai Thu. Nhà xuất bản giáo dục 1994

2. Khí cụ điện

Tác giả: Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng. Nhà xuất bản khoa học và kỷ thuật 2001.

3. Vật liệu kỹ thuật điện

Tác giả: Nguyễn Xuân Phú - Hồ Xuân Thanh. NXB khoa học và kỷ thuật 2001.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN CĂN HỘ

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 120 giờ;     	(Lý thuyết:  30 giờ;  Thực hành: 90 giờ)

- VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí mô đun: Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong môn học Điện cơ bản.

- Tính chất của mô đun: Là mô đun nghề bắt buộc.

- MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-Về kiến thức:

+ Trình bày được phương pháp lắp đặt mạch điện cho căn hộ.

+ Tính toán được phụ tải căn hộ

+ Tính chọn được tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt hệ thống điện dạng đường dây nổi theo phụ tải tính toán

- Về kỹ năng:

+ Tổ chức thi công, lắp đặt và kiểm tra  được hệ thống điện cho căn hộ dạng đi dây nổi đúng theo bản thiết kế

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

- NỘI DUNG MÔ ĐUN:

  - Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Sơ đồ lắp đặt mạch điện căn hộ | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất lắp đặt | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Tính toán tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Dự toán và chọn phương án thi công hệ thống điện căn hộ | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Lắp đặt hộp nổi | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 8 | Lắp đặt ống luồn dây trục chính | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh | 10 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | Luồn dây vào ống | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 11 | Lắp đặt các bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Đấu nối các mạch phân nhánh | 10 | 3 | 7 |  |
| 13 | Đấu nối dây trục chính | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 14 | Đấu nối bảng điều khiển đóng cắt tổng | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 15 | Kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện sau lắp đặt | 15 | 1 | 14 | 1 |
|  | Cộng: | 120 | 30 | 88 | 2 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

  - Nội dung chi tiết:

Bài 1: Sơ đồ lắp đặt mạch điện căn hộ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp lắp đặt mạch điện cho căn hộ.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cho một căn hộ từ sơ đồ bố trí thiết bị theo các yêu cầu cho trước

- Tích cực và sáng tạo trong học tập

Nội dung:

1.1.Sơ đồ bố trí thiết bị

1.2.Phương pháp vẽ sơ đồ lắp đặt

1.3.Vẽ sơ đồ lắp đặt hệ thống điện  cho một căn hộ

Bài 2: Tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo phương pháp gần đúng.

- Xác định được phụ tải tính toán cho môt căn hộ theo sự bố trí thiết bị đã có theo phương pháp gần đúng

- Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

- Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung của bài:

2.1.Phương pháp tính toán

2.2.Các bài tập ứng dụng

Bài 3: Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất đặt

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất đặt

- Xác định được phụ tải tính toán cho môt căn hộ theo sự bố trí thiết bị đã có theo công suất đặt

- Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

- Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:

3.1.Công suất đặt

3.2.Phương pháp tính toán

3.3.Các bài tập ứng dụng

Bài 4: Tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải căn hộ theo công suất trung bình

- Xác định được phụ tải tính toán cho môt căn hộ theo sự bố trí thiết bị đã có theo công suất trung bình.

- Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

- Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:

4.1.Công suất trung bình

4.2.Phương pháp tính toán

4.3.Các bài tập ứng dụng

Bài 5: Tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt

Mục tiêu:

- Trình bày được cách tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt.

- Tính toán và chọn được tiết diện các loại dây dẫn, thiết bị đóng cắt  cần lắp đặt cho hệ thống điện một căn hộ theo phụ tải tính toán và các yêu cầu lắp đặt.

- Tuân thủ các bước tính toán đảm bảo thông số chính xác

- Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán các thông số

Nội dung:

5.1.Các phương pháp tính chọn dây dẫn

5.2.Tính chọn dây dẫn

5.3.Phương pháp chọn thiết bị đóng cắt

5.4.Tính chọn thiết bị đóng cắt

Bài 6: Dự toán và chọn phương án thi công hệ thống điện căn hộ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp lập dự toán và chọn phương án thu công hệ thống điện cho căn hộ.

- Lập được dự toán thi công hệ thống điện căn hộ gia đình.

- Chọn được phương án thi công tốt nhất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện hiện có.

- Rèn luyện tính cẩn thận khi dự toán và chọn phương án thi công

Nội dung:

6.1.Nội dung và phương pháp lập dự toán thi công lắp đặt hệ thống điện căn hộ

6.2.Lập dự toán

6.3.Chọn phương án thi công hệ thống điện cho căn hộ

6.4.Bài tập ứng dụng

Bài 7: Lắp đặt hộp nối

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp lắp hộp nối

- Lắp đặt được các loại hộp nối đảm báo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

7.1.Cấu tạo, công dụng, phân loại hộp nối

7.2.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt hộp nối

7.3.Qui trình lắp đặt hộp nối

7.4.Lắp đặt các loại hộp nối cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 8: Lắp đặt ống luồn dây trục chính

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp lắp đặt ống luồn dây trục chính.

- Lắp đặt được ống luồn dây trục chính cho một căn hộ đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

8.1.Cấu tạo, công dụng và phân loại ống

8.2.Phân biệt đường dây trục chính và đường dây mạch phân nhánh

8.3.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt

8.4.Qui trình lắp đặt

8.5.Lắp đặt ống luồn dây trục chính cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 9: Lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh

- Lắp đặt được ống luồn dây mạch phân nhánh cho một căn hộ đúng vị trí, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

9.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt

9.2Qui trình lắp đặt

  - Lắp đặt ống luồn dây mạch phân nhánh mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 10: Luồn dây dẫn vào ống

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp luồn dây vào ống

- Luồn dây dẫn vào trong ống PVC đúng chỉ tiêu kỹ thuật cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

10.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật luồn dây

10.2.Qui trình luồn dây

10.3.Luồn dây vào ống với mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 11: Lắp đặt các bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp lắp đặt các bảng và hộp điều khiển đóng cắt.

- Lắp đặt được các bảng, hộp  điều khiển đóng cắt điện, đúng vị trí, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

11.1.Cấu tạo, công dụng và phân loại bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện

11.2.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi lắp đặt

11.3.Qui trình lắp đặt

11.4.Lắp đặt bảng, hộp điều khiển đóng cắt điện cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 12: Đấu nối dây các mạch phân nhánh

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp đấu nối dây các mạch phân nhánh

- Đấu nối dây các mạch phân nhánh với đường dây trục chính và bảng điện đúng sơ đồ, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

12.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây mạch phân nhánh

12.2.Qui trình đấu nối dây mạch phân nhánh

12.4.Đấu nối dây mạch phân nhánh cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 13: Đấu nối dây trục chính

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp đấu nối dây trục chính

- Đấu nối chính xác hệ thống đường dây trục chính với nguồn điện đúng sơ đồ mạch điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

13.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi nối dây trục chính

13.2.Qui trình đấu nối dây trục chính

13.3.Đấu nối dây trục chính cho mạng điện sinh hoạt kiểu nổi

Bài 14:  Đấu nối bảng điều khiển đóng cắt tổng

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp đấu nối dây  bảng điều khiển đóng cắt tổng

- Đấu nối chính xác, đúng chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ cho bảng điện điều khiển đóng cắt tổng.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

14.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ khi đấu nối bảng điều khiển và phân phối

14.2.Quy trình thực hiện đấu nối bảng điều khiển đóng cắt tổng

14.3.Thực hiện đấu dây tại vị trí bảng điều khiển đóng cắt tổng

Bài 15:  Kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện sau lắp đặt

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện

- Kiểm tra và kết luận được tình trạng hệ thống điện sau khi lắp đặt bằng dụng cụ đo thử.

- Khắc phục được các sai sót trong quá trình lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

15.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ đối với hệ thống điện sau khi lắp đặt

15.2.Quy trình kiểm tra nguội

15.3.Quy trình kiểm tra nóng

15.4.Những sai phạm thường gặp và cách khắc phục

15.5.Kiểm tra, hoàn thiện mạng điện sinh hoạt kiểu nổi cho hệ thống điện căn hộ

- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

    - Vật liệu: Dây dẫn; ống đặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống; Bảng điện; Phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít

    - Dụng cụ và trang thiết bị: Các loại đèn điện; Các loại khí cụ đóng cắt và bảo vệ: cầu dao, công tắc, áp tô mát, cầu chì, ổ cắm; Thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng; Các loại kìm bấm chuyên dùng để làm đầu cốt dây cáp

    - Nguồn lực khác: Phòng học thực hành lắp đặt hệ thống điện căn hộ; Phần mềm mô phỏng các  hệ thống điện căn hộ; Các tài liệu, tạp chí chuyên ngành tham khảo có liên quan

- NỘI DUNG  VVÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:

    - Trắc nghiệm các bài toàn tính, chọn nhanh

    - Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các yêu cầu:

      - Hoạt động của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:

    - Kiến thức:

      - Các bài tập tính toán phụ tải căn hộ

      - Các bài tập tính chọn g diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt theo phụ tải

    - Kỹ năng:

      - Lắp đặt hộp nối, ống luồn dây

      - Lắp đặt các hộp điều khiển đóng cắt điện

      - Đấu nối bảng điều khiển và phân phối

      - Tính chính xác công tác kiểm tra, xử lý các hư hỏng hệ thống điện sau khi lắp đặt

    - Thái độ:

      - Nghiêm túc trong học tập

      - Trung thực trong kiểm tra

      - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

    - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

    - Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

    - Các bài tập tính toán phụ tải căn hộ

    - Các bài tập tính chọn tiết diện dây dẫn và thiết bị đóng cắt theo phụ tải

    - Tính dự toán và chọn phương án thi công hệ thống điện căn hộ

    - Các bài tập thực hành lắp đặt đường dây, các thiết bị đóng cắt, thiết bị điện cho 1 căn hộ

4. Tài liệu cần tham khảo:

    - Xuân Hùng - Thực hành lắp đặt điện dân dụng – NXB Tổng hợp Đồng Nai – 2002

    - Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng - Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện khu dân cư –  NXB Đà Nẵng – 2001

    - Phan Đăng Khải  - Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện –  NXB Giáo dục – 2002

    - Schneider: dịch giả: Phan Thị Thanh Bình, Phan Quốc Dũng, Phạm Quang Vinh- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC – NXB Khoa học và kỹ thuật - 2004

    - Nguyễn Hữu Thăng – Sổ tay điện thực hành – NXB Khoa học và kỹ thuật - 1994

    - Lê Ngọc Cương – Bảo trì và sửa chữa, thiết kế lắp đặt điện nhà – NXB Đà Nẵng – 2002

    - M.C. Givov: dịch Nguyễn Bình Dương – Sổ tay Thợ lắp đặt điện trẻ - NXB Công nhân kỹ

    - Nguyễn Viễn Sum – Sổ tay thiết kế điện chiếu sáng – NXB Thanh Niên - 1999

5. Ghi chú và giải thích:

    - Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành.

    - Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

SỬA CHỮA VẬN HÀNH THIẾT BỊ NHIỆT GIA DỤNG

Mã số mô đun: MĐ 03

Thời gian mô đun: 120 giờ;                   (Lý thuyết:  30giờ;  Thực hành: 90giờ)

- VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí mô đun: Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong modun điện cơ bản.

- Tính chất của mô đun: Là mô đun nghề bắt buộc.

- MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng.

- Về kỹ năng:

+ Tháo  lắp, bảo dưỡng được các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sóng đúng qui trình

+ Sửa chữa được các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, theo tiêu chuẩn sửa chữa.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện cho người học thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

- NỘI DUNG MÔ ĐUN:

  - Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Bàn là | 8 | 4 | 4 |  |
| 2 | Bếp điện | 9 | 2 | 7 |  |
| 3 | Tủ sấy | 12 | 2 | 10 |  |
| 4 | Nồi cơm điện | 12 | 4 | 8 |  |
| 5 | Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình nước nóng | 15 | 4 | 10 | 1 |
| 6 | Lắp đặt bình nước nóng | 15 | 2 | 13 |  |
| 7 | Bảo dưỡng, sữa chữa bình nước nóng | 15 | 2 | 13 |  |
| 8 | Bếp từ | 12 | 2 | 10 |  |
| 9 | Sử dụng và bảo dưỡng lò vi sóng | 12 | 3 | 9 |  |
| 10 | Sử dụng và bảo dưỡng bếp điện quang | 10 | 4 | 5 | 1 |
|  | Cộng: | 120 | 29 | 89 | 2 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

  - Nội dung chi tiết:

Bài 1: Bàn là ( bàn ủi)

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bàn là.

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bàn là theo tiêu chuẩn sửa chữa.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:

1.1.Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bàn là

1.1.1.Bàn là không có bộ phận phun nước

1.1.2.Bàn là có bộ phận phun nước

1.2.Sửa chữa, thay thế các bộ phận của bàn là

1.2.1.Rơ le nhiệt

1.2.2.Dây điện trở

1.2.3.Bộ phận phun nước

1.2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 2: Bếp điện

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp điện.

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bếp điện theo tiêu chuẩn sửa chữa.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:

2.1.Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp điện

2.1.1.Bếp điện có công suất không đổi

2.1.2.Bếp điện có công suất thay đổi được

2.2. Thay thế các bộ phận, sửa chữa bếp điện

2.2.1.Rơ le nhiệt

2.2.2. Công tắc, công tắc xoay

2.2.3.Dây điện trở

2.2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 3: Tủ sấy

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ sấy.

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa và bảo dưỡng được tủ sấy theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn sửa chữa.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:

3.1.Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ sấy

3.2.Thay thế các bộ phận, sửa chữa tủ sấy

3.2.1.Rơ le nhiệt

3.2.2.Công tắc, công tắc xoay

3.2.3.Dây điện trở

3.2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

3.2.5.Đèn chiếu sáng

3.3.Bảo dưỡng tủ sấy

3.3.1.Rơ le nhiệt

3.3.2.Công tắc, công tắc xoay

3.3.3.Dây điện trở

Bài 4: Nồi cơm điện

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện.

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được nồi cơm điện theo đúng tiêu chuẩn sửa chữa.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:

4.1.Cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện

4.2.Một số sơ đồ nồi cơm điện

4.3.Chọn nồi cơm điện

4.4.Thay thế các bộ phận, sửa chữa nồi cơm điện

4.4.1.Rơ le nhiệt

4.4.2.Công tắc

4.4.3.Dây điện trở

4.4.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 5: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình nước nóng

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy bình nước nóng.

- Tháo, lắp được bình nước nóng theo đúng qui trình kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:

5.1.Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình nước nóng

5.2.Tháo, lắp các bộ phận bình nước nóng

5.2.1.Rơ le nhiệt

5.2.2.Công tắc

5.2.3.Dây điện trở

5.2.4.Dây dẫn, phích cắm, đèn báo

Bài 6: Lắp đặt bình nước nóng

Mục tiêu:

- Trình bày được qui trình và phương pháp lắp đặt bình nước nóng.

- Lắp đặt được bình nước nóng theo đúng qui trình kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:

6.1.Qui trình và phương pháp lắp đặt bình nước nóng

6.2.Lắp đặt bình nước nóng

6.2.1.Lắp đường ống nước

6.2.2.Lắp đặt đường dây cung cấp điện

6.2.3.Lắp đặt máy nước nóng vào vị trí

6.2.4.Nối đường ống nước

6.2.5.Nối dây dẫn điện

6.3.Cấp nguồn thử bình nước nóng

Bài 7: Bảo dưỡng, sửa chữa bình nước nóng

Mục tiêu:

- Trình bày được qui trình  và phương pháp bảo dưỡng bình nước nóng.

- Bảo dưỡng được bình nước nóng theo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Thay thế được điện trở gia nhiệt của bình nước nóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:

7.1.Qui trình và phương pháp bảo dưỡng bình nước nóng

7.2.Bảo  dưỡng bình nước nóng

7.2.1.Rơ le nhiệt

7.2.2.Dây điện trở

7.2.3.Bình chứa nước, van nước

7.2.4.Vỏ, đầu nối dây

7.3.Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục sửa chữa

Bài 8: Bếp từ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp từ.

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bếp từ theo tiêu chuẩn sửa chữa.

Nội dung:

8.1.Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp từ

8.2.Sử dụng bếp từ

8.3.Bảo dưỡng, sửa chữa bếp từ

Bài 9: Sử dụng và bảo dưỡng lò vi sóng

Mục tiêu:

- Trình bày được công dụng và các qui tắc cần thiết khi sử dụng lò vi sóng

- Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng lò vi sóng.

- Bảo dưỡng được lò vi sóng theo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập

Nội dung:

9.1.Công dụng và các qui tắc cần thiết khi sử dụng lò vi sóng

9.2.Qui trình và phương pháp bảo dưỡng lò vi sóng

9.3. dưỡng lò vi sóng

Bài 10: Sử dụng và bảo dưỡng bếp điện quang

Mục tiêu:

- Trình bày được công dụng và cách sử dụng bếp điện quang

- Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng bếp điện quang.

- Bảo dưỡng được bếp điện quang theo đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập

Nội dung:

10.1.Công dụng

10.2.Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bếp điện quang

10.3.Sử dụng bếp điện quang

10.4.Qui trình và phương pháp bảo dưỡng bếp điện quang

10.5.Bảo dưỡng bếp điện quang

- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

    - Vật liệu: Thiếc, nhựa thông, sơn, dây điện, giấy nhám, các vật liệu dẫn điện và cách điện liên quan việc lắp đặt và sửa chữa thiết bị nhiệt gia dụng

    - Dụng cụ và trang thiết bị: Thùng dụng cụ nghề điện dân dụng; Bản vẽ cấu tạo các bộ phận của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng; Các thiết bị gia nhiệt: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sóng; Máy chiếu Các loại đồng hồ đo: VOM, mê-gôm mét, am-pe kìm

    - Nguồn lực khác: Phòng học thực hành. Các tài liệu, tạp chí chuyên ngành tham khảo có liên quan

- PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp đánh giá:

    - Trắc nghiệm khách quan

    - Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các yêu cầu:

      - Hoạt động của mạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

Nội dung đánh giá:

    - Kiến thức: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng

    - Kỹ năng: Sửa chữa các thiết bị điện nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, bảo dưỡng lò vi sóng

    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

      - Nghiêm túc trong học tập

      - Trung thực trong kiểm tra

      - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

      - Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo quản thiết bị

- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN

        - Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề.

        - Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

    - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

    - Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học.

          - Những trọng tâm  cần chú ý:

    - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng

    - Sửa chữa các thiết bị điện nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, lò sấy, nồi cơm điện, bình nước nóng, bảo dưỡng lò vi sóng

            - Tài liệu cần tham khảo:

    - Vân Anh (dịch) –Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng –  NXB Tổng hợp Đồng Tháp – 1996

    - M.C. Givov: dịch Nguyễn Bình Dương – Sổ tay thợ lắp đặt điện trẻ - NXB Công nhân kỹ

    - Vũ Văn Tẩm - Giáo trình điện dân dụng và công nghiệp: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp – NXB Giáo dục – 2002

    - Vũ Văn Tẩm, – Vân Anh – Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng NXB Tổng hợp Đồng Tháp – 1996

              - Ghi chú và giải thích:

    - Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành.

    - Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

CHƯƠNG TRÌNH

MÔ ĐUN  MÁY ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 04

Thời gian mô đun: 90giờ ( Lý thuyết 15, thực hành 75 )

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học điện cơ bản.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề , thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Về kiến thức.

+ Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện

+ Vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện

- Về kỹ năng.

+ Tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện.

+ Quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.

+ Tính toán được quấn máy biến áp công suất nhỏ.

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.

+ Chủ động lập kế hoạch, dự trù được vật tư, thiết bị.

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện. | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Sửa chữa máy biến áp. | 25 | 3 | 22 | 0 |
| 3 | Sửa chữa máy điện không đồng bộ | 20 | 3 | 16 | 1 |
| 4 | Sửa chữa máy điện đồng bộ | 17 | 2 | 15 |  |
| 5 | Sửa chữa máy điện một chiều | 25 | 3 | 21 | 1 |
|  | Tổng | 90 | 14 | 74 | 2 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1 : Khái niệm chung về máy điện

Mục tiêu:

- Phát biểu được các định luật điện từ trong máy điện

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện

- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy

- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc

Nội dung:

| 1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện. |  |
| --- | --- |
| 2. Định nghĩa và phân loại máy điện. |  |
| 3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. |  |
| 4. Sơ lượt về các vật liệu chế tạo máy điện |  |
| 5. Phát nóng và làm mát máy điện. |  |

Bài 2: Sửa chữa máy biến áp.

Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.

- Xác định được cực tính và đấu dây vận hành máy biến áp một pha, ba pha đúng kỹ thuật.

- Đấu máy biến áp vận hành song song các máy biến áp.

- Tính toán được các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải,  ngắn mạch.

- Quấn lại được máy biến áp một pha cỡ nhỏ

- Chọn lựa đúng máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 3: Sửa chữa máy điện không đồng bộ

Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ

- Tính toán được các thông số của động cơ

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 4: Sửa chữa máy điện đồng bộ

Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

- Điều chỉnh được điện áp máy phát đúng phương pháp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Vận dụng được các phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 5: Sưả chữa máy điện một chiều

Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

- Gải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

- Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

- Vẽ và phân tích được đúng sơ đồ dây quấn phần ứng máy điện một chiều.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện, phim phổi.

+ Ghen cách điện bằng amiăng.

+ Dây đai.

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Vẹc ni...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực hành.

+ Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

+ Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos kế, điện kế 1pha, 3 pha,

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình sơ cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 1993.

CHƯƠNG TRÌNH

MÔ ĐUN TRANG BỊ ĐIỆN

# Mã số mô đun: MH 05

Thời gian  mô đun:  75 giờ;             (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các mô đun, Điện cơ bản Máy điện.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Về kiến thức:

+ Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

+ Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Về kỹ năng:

+ Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều.

+ Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

+ Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.

+ Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

+ Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

# +Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

  - Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

| T T | Nội dung chương trình | Thời gian (tiết) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | LT | TH | Kiểm tra |
| 1 | Các mạch khống chế cơ bản. | 45 | 9 | 35 | 1 |
| 2 | Trang bị điện một số máy cắt gọt kim loại | 30 | 10 | 19 | 1 |
|  | Tổng cộng | 75 | 19 | 54 | 2 |

2. Nội dung chi tiết

# Bài 1: Các mạch khống chế cơ bản.

Mục tiêu:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

Bài 2: Trang bị điện một số máy cắt gọt kim loại

Mục tiêu :

- Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Các môn học chung bắt buộc: Thực hiện theo Chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành.

2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề có thể:

- Tổ chức cho học sinh đi thăm quan dã ngoại ở một số nhà bảo tàng, di tích lịch sử hoặc những nơi có nhiều phong cảnh;

- Thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo như sau:

| Số TT | Hoạt động ngoại khóa | Hình thức | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại. | Cá nhân, nhóm thực hiện hoặc tập thể. | + Lễ khai giảng năm học mới; + Vào các ngày lễ lớn trong năm | - Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm; - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường. |
| 2 | Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường. | Tập trung. | Ngày nghỉ trong tuần. | Rèn luyện ý thức, tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường. |
| 3 | Tham quan các DN hoạt động trong lĩnh vực điện | Tập trung nhóm. | Cuối khóa học hoặc trong quá trình thực tập. | - Nhận thức đầy đủ về nghề; - Tìm kiếm cơ hội việc làm. |
| 4 | Đọc và tra cứu sách, tài liệu thư viện. | Cá nhân. | Ngoài thời gian học tập. | - Nghiên cứu bổ sung các kiến thức chuyên môn; - Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet. |

3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm:  Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

|  | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |

MỤC LỤC

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học, học phần | Trang |
| --- | --- | --- |
| MH 01 | Điện cơ bản |  |
| MĐ 02 | Thiết kế lắp đặt hệ thống điện căn hộ |  |
| MĐ 03 | Sửa chữa vận hành thiết bị điện gia dụng |  |
| MĐ 04 | Máy điện |  |
| MĐ 05 | Trang bị điện |  |